Zał. nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ilość | Cena za szt. |
| --- | --- | --- |
| WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU I LEGALIZACJI GAŚNIC ORAZ HYDRANTÓW W Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin Zakres : - wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic będących na wyposażeniu obiektu. - badanie UDT gaśnic wraz z wymiana proszku, legalizacja - wykonanie przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu obiektu - utylizacja zużytego sprzętu gaśniczego - próba ciśnieniowa węży hydrantowych typ W52 o dł. 20 m | szt. 27 szt. 4 szt. 1 |  |
| Wartość brutto | --------- |  |