załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 2021.8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – remontu łazienki

w Internacie Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Zakres prac:

- Demontaż umywalek oraz baterii.

- Demontaż brodzików oraz baterii.

- Wyburzenie ścianki z cegły.

- Wybicie luksfer szklanych (łazienka/korytarz).

- Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych.

- Przemurowanie ścianki (przegroda prysznica).

- Montaż rur wod-kan z odpływami do prysznica – 4 miejsca prysznicowe.

- Montaż witryny okiennej PCV w miejscu wybitych luksferów.

- Gruntowanie całości pomieszczenia.

- Klejenie płytek podłogowych i ściennych wraz z fugowaniem.

- Szpachlowanie z malowaniem sufitu.

- Wymiana drzwi łazienkowych.

- Montaż umywalek wraz z bateriami – 5 szt.

- Malowanie farbą olejną grzejników – 2 szt.

- Obróbka wraz z malowaniem pasa szerokości wstawionej witryny okiennej od strony korytarza.

- Wywóz gruzu oraz pozostałych odpadów po remoncie.

W kosztorysie cenowym należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania w/w remontu (witryna, drzwi (skrzydło), umywalki, płytki itd…)
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.