Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021.9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin
NIP 562-10-78-739

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zewnętrznych schodów - wejście do budynku szkoły Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie od strony łącznika.

3. ZAKRES PRAC:

- demontaż / rozbiórka płyty lastrykowej (obecne schody 9m x 3m – podest; stopnie 9m x 0,35m i 9m x 0,33m; wysokość stopni 0,13m );

- ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 na podsypce betonowej – kolor grafit;

- wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15;

- ułożenie kostki brukowej* na podsypce cementowo – piaskowej Rma 5, wykonanie napisu ZS SZUBIN – załącznik nr 3;

- wywiezienie gruzu;

- roboty wykończeniowe;

*kostka brukowa – grubość 6 cm, bez fazowa, kolor grafitowy i  żółty (napis).

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót:

Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizji dokonuje na własny koszt, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien złożyć ofertę, która powinna zawierać:
– pieczęć firmową
– datę sporządzenia oferty
– adres i siedzibę Oferenta, nr telefonu, NIP
– czytelny podpis wykonawcy

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania w/w zamówienia wraz z potrzebnymi materiałami.

Zatwierdzam

Alicja Jaśkowiak - Dyrektor