Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021.11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. J. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin
NIP 562-10-78-739

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w ramach projektu „Wirtualna strzelnica” w budynku Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

3. ZAKRES PRAC:

- zakup i montaż rolet zewnętrznych w kolorze brązu ze zwijaczem korbowym montowane na mur -  wymiary światło wnęki:

a. 161 x 212 – 6 sztuk

b. 226 x 199 – 4 sztuki

- demontaż gniazd elektrycznych

- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie na biało ściany 3,35m x 5,8m

- budowa ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z wbudowanymi drzwiami – skrzydło 80, wraz z ościeżnicą

- obróbka w/w ściany działowej + malowanie

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót:

Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizji dokonuje na własny koszt, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien złożyć ofertę, która powinna zawierać:
– pieczęć firmową
– datę sporządzenia oferty
– adres i siedzibę Oferenta, nr telefonu, NIP
– czytelny podpis wykonawcy

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania w/w zamówienia wraz z potrzebnymi materiałami.

Zatwierdzam

Alicja Jaśkowiak - Dyrektor