Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021.15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin
NIP 562-10-78-739

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych do Internatu  Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

3. ZAKRES PRAC:

- demontaż istniejącej bariery ochronnej;

- rozebrania istniejących schodów, skucie betonu o grubości 25 cm;

- zamurowanie dwóch świetlików do piwnic wraz z izolacją pionową zabezpieczająca przed wilgocią;

- ustawienie polisady o wysokości 100 cm na długości 180 cm;

- ustawienie obrzeży 8x30x100 na ławie wraz z oporem z betonu C12/15 w kolorze grafit, ilość 32 mb;

- ułożenie kostki brukowej* na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm – ilość – ok. 40 m2;

- wykonanie cokołu wokół podestu;

- zaimpregnowanie kostki brukowej;

- wywiezienie gruzu;

- roboty wykończeniowe;

*kostka brukowa – grubość 6 cm, bez fazowa, kolor grafitowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót:

Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizji dokonuje na własny koszt, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien złożyć ofertę, która powinna zawierać:
– pieczęć firmową
– datę sporządzenia oferty
– adres i siedzibę Oferenta, nr telefonu, NIP
– czytelny podpis wykonawcy

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania w/w zamówienia wraz z potrzebnymi materiałami.

Zatwierdzam

Alicja Jaśkowiak - Dyrektor