Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021.19

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin
NIP 562-10-78-739

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont monitoringu na terenie Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie z wykorzystaniem istniejącej sieci.

3. Dostarczenie/montaż i konfiguracja:

- Rejestrator IP 32 kanały

- Dysk HDD 6TB (montaż w rejestratorze)

- Kamera IP 2,8 mm 2mp typu tuba – 8 szt.

- Kamera IP 2,8 mm 2mp typu kopułka – 6 szt.

- Switch POE 24 porty GE. 4 porty SFP+

- Zewnętrzna obudowa PCV

- Switch POE 4 porty GE, 1 port SFP

- Zasilacz 48V

- Niezbędne akcesoria montażowe: rurki, adapter, puszki, kabel UTP

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót:

Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizji dokonuje na własny koszt, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien złożyć ofertę, która powinna zawierać:
– pieczęć firmową
– datę sporządzenia oferty
– adres i siedzibę Oferenta, nr telefonu, NIP
– czytelny podpis wykonawcy

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania w/w zamówienia wraz z potrzebnymi materiałami.

Zatwierdzam

Alicja Jaśkowiak - Dyrektor